MOD 3     SCHEDA RILEVAMENTO AI FINI  DEL RILASCIO   DI IDONEITÀ E CONFORMITÀ IMPIANTI

ai sensi dell'art.29 comma 3 lettera a) del D.lgs n286 così come modificato dalla L. 15 luglio 2009 n. 94

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________

nato/a il _______________ a _______________________

residente a ________________________in via ______________________________  n. _________

in qualità di   tecnico Incaricato :

# DICHIARO

-che  l’alloggio sito nel Comune di Pietrasanta , Via/P.zza __________________________ _________________________,   n. ______     censito in catasto al foglio___ n._________ subalterno_______

è composto dai seguenti vani:

| locale | Superficie mq | Altezza ml | Rapporto illuminante | Rapporto aerante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| interrato |  |  |  |  |
| seminterrato |  |  |  |  |
| soggiorno |  |  |  |  |
| camera |  |  |  |  |
| camera |  |  |  |  |
| camera |  |  |  |  |
| camera |  |  |  |  |
| cucina |  |  |  |  |
| cucina con angolo cottura |  |  |  |  |
| servizi |  |  |  |  |
| ingresso |  |  |  |  |
| ripostiglio |  |  |  |  |
| Totale superficie mq |  |  |  |  |

per vani utili si intendono tutti i vani con superficie utile superiore a mq. 9,00 e con altezza minima m 2,70, dal conteggio è escluso il vano cucina :

è provvisto

| L’alloggio nel suo complesso è dotato di allacciamento idrico, elettrico e fognario | Si□ |  | No □ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L'impianto elettrico è dotato a valle del contatore di interruttore magnetotermico differenziale (salvavita) da 30 mA funzionante e non sono presenti parti elettriche in tensione a vista e accessibili: | Si□ |  | No □ |  |  |
| In presenza di riscaldamento autonomo di qualsiasi natura (ove le condizioni climatiche lo richiedano) il locale dove è installato l'apparecchio è dotato di ventilazione permanente verso l'esterno e l'apparecchio di riscaldamento (ad eccezione degli apparecchi elettrici) è dotato di condotto di evacuazione dei fumi all'esterno.. | Si□ |  | No □ | Ininfluente |  |
| Disponibilità di un servizio igienico dotato almeno di lavabo, wc, aerato direttamente (o con ventilazione forzata se cieco) e dotato di allacciamento idrico e alla fognatura nera | Si□ |  | No □ |  |  |
| Le altezze interne utili dei vani principali e dei vani accessori adibiti ad abitazione sono conformi a quanto previsto dalle norme vigenti. Altezza dei locali ad uso abitativo non inferiore a 2,70 metri 2 | Si□ |  | No □ |  |  |
| L'installazione degli impianti a gas (cucine e caldaie di riscaldamento) è stata effettuata nel rispetto del Decreto 37/08 (ex legge 46/90 e delle norme UNI CIG in vigore) sulla Sicurezza impianti | Si□ |  | No □ | Ininfluente |  |
| Il locale cucina è dotato di aerazione diretta e - in caso di uso di gas - di ventilazione permanente verso l'esterno (canna di esalazione fumi, collegata ad una cappa aspirante posta sopra il piano cottura, e di foro di aerazione correttamente posizionato e dimensionato) | Si□ |  | No □ | Ininfluente |  |
| La zona cottura, ove sprovvista di finestra è ampiamente comunicante con il locale soggiorno, la cui superficie finestrata apribile è essere calcolata in base alla superficie complessiva del soggiorno e della zona cottura. | Si□ |  | No □ | Ininfluente |  |
| I servizi igienici privi di finestra oppure dotati di finestratura a lucernario apribile sono provvisti di sistema di aerazione artificiale forzata, atto a garantire almeno 4 ricambi d'aria/ora (UNI 10339/95), con funzionamento automatico mantenuto attivo per almeno 10 minuti dopo l'uso. | Si□ |  | No □ |  |  |
| Il bagno direttamente comunicante con soggiorno, angolo cattura, cucina, è disimpegnato con un locale anti wc. | Si□ |  | No □ | Ininfluente |  |
| Almeno uno dei servizi igienici è dotato di tutte le attrezzature previste dall'art. 7 del D.M. 05.07.75. | Si□ |  | No □ | Ininfluente |  |
| La superficie illuminante ed apribile (non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento) dei locali principali è conforme a quanto previsto dalle norme vigenti ed è uniformemente distribuita in modo da assicurare un valore di fattore di luce diurna medio al 2%, misurato a ml. 0,90 dal pavimento (D.M. 05.07.75). | Si□ |  | No □ | Ininfluente |  |
| La temperatura dell'aria interna è compresa tra i 18°C ed i 20°C (art. 5 D.M. 5.7.75)uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli. | Si□ |  | No □ | Ininfluente |  |
| Qualora previsti, gli impianti di ventilazione artificiale sono realizzati in conformità alle norme UNI 10339/95 e/o L. 10/91 e D.P.R. 412/93 centralizzato con acqua calda centralizzata: o SI o NO autonomo con produzione di acqua calda: o SI o NO - di impianto elettrico che non presenta parti elettriche in tensione a vista e accessibili, dotato a valle del contatore, di interruttore “salvavita” funzionante e di impianto di messa a terra; - di locale cucina con apparecchi di cottura conformi alle norme di sicurezza vigenti. - tutti i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli, fruiscono di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso per ciascun locale, l'ampiezza della finestra é proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna adeguato; - fruisce di ventilazione naturale; - la stanza da bagno é fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o è dotata di impianto di aspirazione meccanica; - Le pareti non presentano tracce di condensazione permanente; - L’alloggio è allacciato all’acquedotto comunale Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Pietrasanta ____________________ Firma _________________________________ allegare copia documento di riconoscimento |  | Si□ | No □ |  | Ininfluente |
| Firma dichiarante ___________________________________________ |  |  |  |  |  |

è  conforme ai requisiti igienico sanitari di cui al DM 5/7/1975  e può essere abitato da un numero di persone pari a: _____________